**Fecha**: 29 de septiembre de 2020

**SEÑORES**

**Proveedores**

Ciudad.-

Por medio de la presente solicitamos nos coticen lo siguiente “**FABRICACIÓN DE ACCESORIOS (CANASTA, PANTALLA Y GUIA DE PANTALLA) PARA RETENCIÓN DE SOLIDOS AL INGRESO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS UMIÑA DEL CANTON MANTA**”, toda vez que nos encontramos con esta necesidad institucional con la finalidad de cumplir con la misión y objetivos trazados por la empresa para brindar un buen servicio a la ciudadanía mantéense.

**DETALLE Y CARACTERÍSTICA DE LOS BIENES, SERVICIO O CONSULTORIA A ADQUIRIR**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO O CONSULTORIA** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **CARACTERÍSTICA** |
| 1 | FABRICACIÓN DE CANASTILLA DE RETENCIÓN DE DESECHOS (0.90X0.45X0.75) DE ACERO INOXIDABEL | 1 | UND | EL DETALLE DE LAS CARACTERISTICAS DE LA FABRICACIÓN DE LOS ACCESORIOS LO ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO ADJUNTO ESTUDIO PREVIO |
| 2 | FABRICACIÓN DE PANTALLA (1.00X0.75) DE ACERO INOXIDABLE | 1 | UND |
| 3 | FABRICACIÓN DE GUIA DE CANASTILLA (3.00X0.80X0.45) DE ACERO INOXIDABLE | 1 | UND |
| 4 | FABRICACIÓN DE GUIA DE PANTALLA DE ACERO INOXIDABLE CON ANGULO DE 2”X1/4” | 1 | UND |

***\*Estimados proveedores en la cotización a emitir deben estar detallado el número CPC de cada bien de acuerdo a lo dispuesto en el art. 1 de la Resolución N° RE-SERCOP-2020-106, emitida por el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP.***

A continuación, se detalla los datos de la empresa para la cotización

**Razón Social:**Empresa Pública Aguas de Manta / EPAM

**RUC:** 1360064440001

**Dirección:** Av. 109 entre calle 103 y 104

**NOTA. –**

**Se deja constancia expresa que solamente serán válidas las cotizaciones enviadas a través de la página institucional de la EP–Aguas de Manta al correo electrónico** [proformas@epam.gob.ec](mailto:proformas@epam.gob.ec) **hasta las 17h00 del día Miércoles, 30 de septiembre de 2020**

**Se validarán solo las cotizaciones que estén con todos los datos completo del oferente como nombre o razón social, n° de RUC, dirección, teléfono, correo electrónico y firmadas adjuntando copia de RUC.**

Si el bien a cotizar está dentro de las Normativas de Vigencia Tecnológica se solicita que en la cotización se detalle el cronograma y presupuesto de los mantenimientos preventivos y correctivos de la vida útil del bien, de acuerdo a lo detallado en la Resolución RE-SERCOP-2019-0000072, emitido por el SERCOP.

\* Se adjunta el Estudio Previo de la necesidad institucional.

Esperando su pronta propuesta se agradece de antemano.

Saludos Cordiales,

Ing. Valeria Parraga Patiño

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS**